ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ  газоанализаторов длительного измерения

полустационарных и мобильных

Email:

Тел:

Дата:

Индустрия:   ..........................................	       Источник выбросов:..................................

Вид топлива:  	  газ		 жидкость	    уголь/дерево        др. ...........................

Дымовая	             сталь  	кирпич	     толщина изоляции:	......................... мм

труба:						     сечение «круг» – Ø	......................... мм

сечение «квадрат» - AxB........... x .......... мм

Возможные параметры

установок зонда и           снаружи	          внутри 	                взрывоопасная зона

газоанализатора:

Рабочая температура °C	                 ...... min.          ..... max.

Питание от сети               		   ..... В   .....    Гц	  нет

Длина газовой линии                                 ….…….............. м

Длина зонда                                                 ….…….............. м

Длительность

измерения 	                       более 1часа	            1 сутки                1 неделя           большее время

Типовые          		Температура .........	°C		Давление .............	 mbar

параметры                           O2 .......................	%		Влажность ..............	%

дымового        		CO ......................	ppm %		H ...............		ppm

газа:                		NO ....................	ppm %		СО2 ...............	%

NO2 ......................	ppm %		Другое	 ...........	ppm

SO2 ......................	ppm %		Скорость  …..	             m/s

Запыленность ........	mg/m³               Размер частиц  ......	  µm

Контролируемые		O2	             от 0 до ........                      %

компоненты	            	CO2                 от 0 до ........                      %

(параметры)              	CO	             от 0 до ........  	ppm / mg/m3

дымового газа		NO	             от 0 до ........	            ppm / mg/m3

NOx	             от 0 до ........	            ppm / mg/m3

SO2	             от 0 до ........  	ppm / mg/m3

CxHy( C3H8)	 от 0 до ........	            ppm / mg/m3

CxHy( CH4)	 от 0 до ........    	ppm / mg/m3

Температура газа	от 0 до ........	         ° C

Скорость потока	от 0 до ........	         m/s

Другие требования

# Text boxes

Официальное Представительство  MRU GmbH в РОССИИ

г. Москва, Семеновский пер. 15 тел/факс (499) 271-60-88

ЗАКАЗЧИК::.......................................................................................................................................................................................................

.................................................

.................................................

.................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................